附件：

巴中市恩阳区人民医院

（3个院区）污水处理站环境监测方案

一、分析方法及监测结果

按《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》中规定的监测分析方法执行。

二、执行标准

执行《医疗机构水污染物排放标准GB18466-2005》排放标准。

三、监测频次

参照执行《排污许可证申请与核发技术规范-医疗机构（HJ1105-2020）》要求。

- 各院区监测内容

（一）巴中市恩阳区人民医院本部院区监测内容

| 监测对象 | 监测指标 | 监测方式 | 监测频次 | 数量 | 点位 | 年/次 | 单价 | 年总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | 粪大肠菌群数 | 手工检测 | 1次/月 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12 |  |  |
|  | 沙门氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 志贺氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总余氯 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 挥发酚 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总氰化物 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 动植物油 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 石油类 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | PH | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 手工检测 | 1次/月 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12 |  |  |
|  | 悬浮物 | 手工检测 | 1次/周 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 53 |  |  |
| 废水预处理排放口 | 粪大肠菌群数 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 沙门氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 志贺氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总余氯 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 挥发酚 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总氰化物 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 动植物油 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 石油类 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | PH | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 悬浮物 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总汞 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总铬 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总镉 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 六价铬 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总砷 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总铅 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
| 无组织废气污水处理站周界 | 甲烷 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 氨气 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 氯气 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 硫化氢 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
| 有组织废气污水处理站废气排气筒 | 臭气浓度 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少3个 | 4 |  |  |
|  | 氨气 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少3个 | 4 |  |  |
|  | 硫化氢 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少3个 | 4 |  |  |
| 有组织废气锅炉废气排气筒 | 氮氧化物 | 手工监测 | 1次/月 | 2 | 非连续采样至少3个 | 12 |  |  |
|  | 颗粒物 | 手工监测 | 1次/年 | 2 | 非连续采样至少3个 | 1 |  |  |
|  | 二氧化硫 | 手工监测 | 1次/年 | 2 | 非连续采样至少3个 | 1 |  |  |
|  | 林格曼黑度 | 手工监测 | 1次/年 | 2 | 非连续采样至少3个 | 1 |  |  |
| 工业噪声医院四周 | 等效声级 | 手工检测 | 1次/季 | 4 | 昼夜各1次 | 4 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（二）巴中市恩阳区人民医院兴隆分院监测内容

| 监测对象 | 监测指标 | 监测方式 | 监测频次 | 数量 | 点位 | 年/次 | 单价 | 年总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 粪大肠菌群数 | 手工检测 | 1次/月 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12 |  |  |
|  | PH | 手工检测 | 1次/月 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12 |  |  |
|  | 沙门氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 志贺氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总余氯 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 挥发酚 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总氰化物 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 动植物油 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 石油类 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 手工检测 | 1次/周 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 53 |  |  |
|  | 悬浮物 | 手工检测 | 1次/周 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 53 |  |  |
| 无组织废气污水处理站周界 | 甲烷 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 臭气浓度 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 氨气 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 氯气 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
|  | 硫化氢 | 手工检测 | 1次/季 | 2 | 非连续采样至少4个 | 4 |  |  |
| 有组织废气污水处理站废气排气筒 | 臭气浓度 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 非连续采样至少3个 | 4 |  |  |
|  | 氨气 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 非连续采样至少3个 | 4 |  |  |
|  | 硫化氢 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 非连续采样至少3个 | 4 |  |  |
| 工业噪声医院四周 | 等效声级 | 手工检测 | 1次/季 | 4 | 昼夜各1次 | 16 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

（三）巴中市恩阳区人民医院登科院区监测内容

| 监测对象 | 监测指标 | 监测方式 | 监测频次 | 数量 | 点位 | 年/次 | 单价 | 年总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放口 | 粪大肠菌群数 | 手工检测 | 1次/月 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12 |  |  |
|  | PH | 手工检测 | 1次/月 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 12 |  |  |
|  | 沙门氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 志贺氏菌 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 化学需氧量 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 氨氮 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 生化需氧量 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 挥发酚 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 总氰化物 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
|  | 悬浮物 | 手工检测 | 1次/季 | 1 | 瞬时采样至少3个瞬时样 | 4 |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |

2025年年度环境监测费用

| 序号 | 项目 | 金额小计 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 巴中市恩阳区人民医院（1年环境监测费用） |  |
| 2 | 巴中市恩阳区人民医院兴隆分院（1年环境监测费用） |  |
| 3 | 巴中市恩阳区人民医院登科院区（1年环境监测费用） |  |
| 合计： |  |  |

备注：以上报价包含检测费、采样费、人员差旅费、税费等所有费用。